## Pha be tong (hidden)
CÔNG TY XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP DELTA
54-56 TUỆ TĨNH-QUẬN HAI BÀ TRƯNG-HÀ NỘI
ĐIỆN THOẠI: 04.38217885; FAX: 04.39760988
Công trình: | [10 empty] | 11-01/PKA/KT-B5-DS-PBT
0 | [10 empty] | HẠNG MỤC: TẦNG HẦM - PHÂN KHU A
Địa điểm: | [10 empty] | CẤU KIỆN: DẦM,SÀN
BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐỤC, PHÁ BÊ TÔNG
VỊ TRÍ, CẤU KIỆN KIỂM TRA
Tên, vị trí cấu kiện kiểm tra:
Cọc khoan nhồi vị trí cupler chờ sàn tầng B5 cốt -22.15m, trục (X6-:-X9/Y13 -:-Y17) + ( X9-:-X11/Y13), phân khu A.
Căn cứ kiểm tra: |  |  |  | Bản vẽ thiết kế số:
Bản vẽ thi công số:
NỘI DUNG KIỂM TRA
TT | Cấu kiện |  | Công việc kiểm tra: |  |  |  | Thời gian |  |  |  |  | Đánh giá L1 |  | Đánh giá L2
[7 empty] | Ngày, tháng |  |  |  |  | Đạt | Không đạt | Đạt | Không đạt
1 | Dầm DB-B2 |  | Chiều dài, cao, sâu phá bê tông
2 |  |  | Đục xốp quanh dầm
3 |  |  | Nắn chỉnh cốt thép
4 | Mũ cột |  | Đục tẩy bê tông quanh cọc khoan nhồi |  |  |  |  | 2012-11-01
5 |  |  | Nắn chỉnh cốt thép
6 |  |  | Kiểm tra công tác vệ sinh |  |  |  | 2012-11-01
Ý kiến khác của các bên (Nếu có):
KẾT LuẬN
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Nhà Thầu thi công Delta
Tư Vấn Giám Sát-PCM
Đại diện Chủ Đầu Tư/Rep. of Client:
Signature/ Ký tên:
Đệ trình | [5 empty] | Kiểm tra và chấp thuận
| (Submitted by) |  |  |  |  | (Checked and approvedby)

## Checklist (hidden)
DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU BIÊN BẢN CHECKLIST
TT | Nội dung | Ký hiệu | Ghi chú
3.1.1.3 | Đài móng
3.1.1.3.1 | Biên bản kiểm tra công tác mốc gửi đài móng | Mốc gửi'!A1
3.1.1.3.2 | Biên bản kiểm tra công tác đổ bê tông lót đài móng | BT lót'!A1
3.1.1.3.3 | Biên bản kiểm tra công tác đổ sika grout | si ka'!A1
3.1.1.3.4 | Biên bản kiểm tra công tác cốt thép đài móng | Thép!A1
3.1.1.3.5 | Biên bản kiểm tra công tác định vị, thi công ván khuôn đài móng | Ván khuôn'!A1
3.1.1.3.6 | Biên bản kiểm tra công tác bê tông đài móng | Bê tông'!A1
3.1.1.3.7 | Biên bản kiểm tra công tác đục phá bê tông | Phá BT'!A1

## Mốc gửi
M3-3.1.1.3.1
BIÊN BẢN KIỂM TRA MỐC GỬI ĐÀI MÓNG ………
Công trình: |  |  |  | Số ………………....
Hạng mục …………
Địa điểm: |  |  |  | Cấu kiện ………….
VỊ TRÍ, CẤU KIỆN KIỂM TRA
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CẤU KIỆN KIỂM TRA |  |  |  | Tên, vị trí cấu kiện kiểm tra:
Căn cứ kiểm tra: |  | Bản vẽ thiết kế số:
Phương án trắc địa phục vụ thi công tầng hầm.
NỘI DUNG KIỂM TRA
TT | Công việc kiểm tra: | Số liệu kiểm tra |  | Thời gian | Đánh giá
|  |  |  | Ngày, tháng | Đạt | Không đạt
1 | Vị trí mốc gửi
2 | Cao độ mốc gửi
Ý kiến khác của các bên (Nếu có):
KẾT LUẬN:
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
|  |  | Họ & tên | Ký tên
Nhà Thầu
Tư Vấn Giám Sát

## BT lót
M3-3.1.1.3.2
BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG LÓT ĐÀI MÓNG …..
Công trình: |  |  | Số ...………….
Hạng mục …………
Địa điểm: |  |  | Cấu kiện ………….
VỊ TRÍ, CẤU KIỆN KIỂM TRA
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CẤU KIỆN KIỂM TRA |  |  | Tên, vị trí cấu kiện kiểm tra:
Căn cứ kiểm tra: |  | Bản vẽ thiết kế số:
Bản vẽ thi công số:
NỘI DUNG KIỂM TRA
TT | Công việc kiểm tra: |  | Thời gian | Đánh giá
|  |  | Ngày, tháng | Đạt | Không đạt
1 | Công tác bề mặt nền đất.
2 | Cao độ mặt nền đất
3 | Quá trình đổ bê tông (Kỹ thuật đổ, đầm bê tông, mạch ngừng).
5 | Cao độ mặt bê tông.
6 | Bề mặt bê tông
Ý kiến khác của các bên (Nếu có):
KẾT LUẬN:
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
|  | Họ & tên | Ký tên
Nhà Thầu
Tư Vấn Giám Sát

## si ka
M3-3.1.1.3.3
BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐỔ SIKA GROUT ĐÀI MÓNG ……
Công trình: |  |  | Số ….………….
Hạng mục …………
Địa điểm: |  |  | Cấu kiện ………….
VỊ TRÍ, CẤU KIỆN KIỂM TRA
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CẤU KIỆN KIỂM TRA |  |  | Tên, vị trí cấu kiện kiểm tra:
Căn cứ kiểm tra: |  | Bản vẽ thiết kế số:
Bản vẽ thi công số:
NỘI DUNG KIỂM TRA
TT | Công việc kiểm tra: |  | Thời gian | Đánh giá
|  |  | Ngày, tháng | Đạt | Không đạt
1 | Vệ sinh trước khi đổ Sikagrout.
2 | Quá trình đổ Skia Grout tạo phẳng.
3 | Lắp đặt gioăng trương nở
Ý kiến khác của các bên (Nếu có):
KẾT LUẬN:
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
|  | Họ & tên | Ký tên
Nhà thầu
Tư Vấn Giám Sát

## Thép
M3-3.1.1.3.4
BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC CỐT THÉP ĐÀI MÓNG …….
Công trình: |  |  |  |  | Số ...………….
Hạng mục …………
Địa điểm: |  |  |  |  | Cấu kiện ………….
VỊ TRÍ, CẤU KIỆN KIỂM TRA
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CẤU KIỆN KIỂM TRA |  |  |  |  | Tên, vị trí cấu kiện kiểm tra:
Căn cứ kiểm tra: |  | Bản vẽ thiết kế số:
Bản vẽ thi công số:
NỘI DUNG KIỂM TRA
TT | Cấu kiện | Công việc kiểm tra: |  | Thời gian | Đánh giá L1 |  | Đánh giá L2
|  |  |  | Ngày, tháng | Đạt | Không đạt | Đạt | Không đạt
1 | Đài móng | Chủng loại , đường kính chiều dài, số lượng thép lớp trên
2 |  | Chủng loại , đường kính chiều dài, số lượng thép lớp dưới
3 |  | Chủng loại, đường kính, chiều dài, số lượng thép đai
4 |  | Chủng loại, đường kính, chiều dài, số lượng thép chống
5 |  | Chủng loại, đường kính, chiều dài, số lượng thép chuyển tiếp
6 |  | Vị trí các thanh thép
7 |  | Vị trí, chiều dài các mối nối.
8 |  | Chiều dày lớp BT bảo vệ
9 |  | Chất lượng ren, chiều dài phần ren
10 |  | Kỹ thuật lắp coupler chờ sẵn
11 | Cốt thép chờ cột | Đường kính, số lượng, chiều dài, số lượng thép chủ
12 |  | Đường kính, số lượng, chiều dài, số lượng thép đai
13 |  | Đục nhám,vệ sinh mạch ngừng
14 |  | Phun chất bảo vệ cốt thép chờ
Bảng thống kê cốt thép kèm theo: |  |  |  | Có | Không có
Ý kiến khác của các bên (Nếu có):
KẾT LUẬN:
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
|  |  | Họ & tên |  | Ký tên
Nhà Thầu
Tư Vấn Giám Sát

## Ván khuôn
M3-3.1.1.3.5
BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐỊNH VỊ, VÁN KHUÔN ĐÀI MÓNG TẦNG ….
Công trình: |  |  |  | Số ….………….
Hạng mục …………
Địa điểm: |  |  |  | Cấu kiện ………….
VỊ TRÍ, CẤU KIỆN KIỂM TRA
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CẤU KIỆN KIỂM TRA |  |  |  | Tên, vị trí cấu kiện kiểm tra:
Căn cứ kiểm tra: |  | Bản vẽ thiết kế số:
Bản vẽ thi công số:
NỘI DUNG KIỂM TRA
TT | Cấu kiện | Công việc kiểm tra: | Thời gian | Đánh giá L1 |  | Đánh giá L2
|  |  | Ngày, tháng | Đạt | Không đạt | Đạt | Không đạt
1 | Ván khuôn thành mạch ngừng | Lắp đặt ván khuôn, hệ thống chống đở
2 |  | Vị trí ván khuôn.
3 |  | Độ chắc chắn ván khuôn.
4 |  | Bề mặt ván khuôn (Sạch, phẳng, không bám dính)
5 |  | Độ kín khít ván khuôn.
6 |  | Độ thẳng đứng thành ván khuôn.
7 |  | Vệ sinh ván khuôn.
8 |  | Lắp gioăng cản nước
Bảng thống kê ván khuôn kèm theo: |  |  | Có | Không có:
Ý kiến khác của các bên (Nếu có):
KẾT LUẬN
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
|  |  | Họ & tên |  | Ký tên
Nhà Thầu
Tư Vấn Giám Sát

## Bê tông
M3-3.1.1.3.6
BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC BÊ TÔNG ĐÀI MÓNG ……
Công trình: |  |  | Số …..………….
Hạng mục …………
Địa điểm: |  |  | Cấu kiện ………….
VỊ TRÍ, CẤU KIỆN KIỂM TRA
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CẤU KIỆN KIỂM TRA |  |  | Tên, vị trí cấu kiện kiểm tra:
Căn cứ kiểm tra: |  | Bản vẽ thiết kế số:
Bản vẽ thi công số:
NỘI DUNG KIỂM TRA
TT | Công việc kiểm tra: |  | Thời gian | Đánh giá
|  |  | Ngày, tháng | Đạt | Không đạt
1 | Tưới nước bám dính trước khi đổ bê tông
2 | Quá trình đổ bê tông (Kỹ thuật đổ, đầm bê tông, mạch ngừng).
3 | -Bảo dưỡng bê tông ban đầu và làm mặt.
-Bảo dưỡng bê tông tiếp theo.
4 | Cao độ mặt bê tông.
5 | Bề mặt bê tông
Ý kiến khác của các bên (Nếu có):
KẾT LUẬN:
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
|  | Họ & tên | Ký tên
Nhà Thầu
Tư Vấn Giám Sát

## Phá BT
M3-3.1.1.3.7
BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐỤC, PHÁ BÊ TÔNG
Công trình: |  |  |  |  | Số …..………….
Hạng mục …………
Địa điểm: |  |  |  |  | Cấu kiện ………….
VỊ TRÍ, CẤU KIỆN KIỂM TRA
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CẤU KIỆN KIỂM TRA |  |  |  |  | Tên, vị trí cấu kiện kiểm tra:
Căn cứ kiểm tra: |  | Bản vẽ thiết kế số:
Bản vẽ thi công số:
NỘI DUNG KIỂM TRA
TT | Cấu kiện | Công việc kiểm tra: |  | Thời gian | Đánh giá L1 |  | Đánh giá L2
|  |  |  | Ngày, tháng | Đạt | Không đạt | Đạt | Không đạt
1 | Tường vây | Đục tẩy bê tông quanh tường vây
2 |  | Nắn chỉnh cốt thép
3 | Đài móng | Đục tẩy bê tông quanh cọc khoan nhồi
4 |  | Nắn chỉnh cốt thép
5 |  | Kiểm tra công tác vệ sinh
Ý kiến khác của các bên (Nếu có):
KẾT LUẬN
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
|  |  | Họ & tên |  |  | Ký tên
Nhà thầu
Tư vấn giám sát